**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ**

**КРМ (УК1), КРМ (УКМ 58), КРМТ, КРМФ, КРМТФ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** **конденсаторной установки:** |  |
| **Количество, шт.:** |  |
| **Общая информация** |
| **Компания:** |  |
| **Адрес:** |  |
| **Ответственный за заказ (Ф.И.О.)** |  |
| **Должность:** |  |
| **Контактная информация** |
| **Тел.:** |  | **E-mail:** |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики установки** |
| **КРМ (УК) нерегулируемая**  |  |
| **КРМФ (УКФ) нерегулируемая с фильтрами** |  |
| **КРМ (УКМ58) регулируемая контакторная** |  |
| **КРМТ регулируемая тиристорная** |  |
| **КРМФ регулируемая установка с фильтрами** |  |
| **КРМТФ регулируемая тиристорная с фильтрами** |  |
| **Напряжение конденсаторов, кВ** | **0,4** | **0,44** | **0,46** | **0,5** | **0,52** | **0, 69** |
|  |  |  |  |  |  |
| **6,3** | **6,6** | **10,5** | **другое** |
|  |  |  |  |
| **Номинальная мощность установки (от 5 до 30000), кВАр**  |  |
| **Регулирование** | **ручное** | **автоматическое** |
|  |  |
| **Характер регулирования** | **по cos φ** | **по напряжению** |
|  |  |
| **Фиксированная часть** |  |
| **Шаг регулирования автоматической части, кВАр** | **2,5** | **5** | **10** | **12,5** | **20** | **25** | **30** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **33,3** | **37,5** | **40** | **50** | **60** | **67** | **75** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **100** | **150** | **200** | **225** | **250** | **300** | **450** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **600** | **900** | **другой** |
|  |  |  |
| **Шаг нерегулируемой части, кВАр** |  |
| **Количество силовых конденсаторов нерег. ступени, шт.** |  |
| **Климатическое исполнение** | **У3** | **УХЛ4** | **У1** | **ХЛ1 (северный контейнер)** |
|  |  |  |  |
| **Степень защиты** | **IP 20** | **IP 54** | **другая** |
|  |  |  |
| **Тип нагрузки (двигатели, частотные приводы, сварка…) подробно написать!** |  |
| **Величина гармоник напряжения, %** | **3-я** | **5-я** | **7-я** | **9-я** | **11-я** | **13-я** | **15-я** | **другое** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Величина гармоник тока, %** | **3-я** | **5-я** | **7-я** | **9-я** | **11-я** | **13-я** | **15-я** | **другое** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения THDu,%** |  |
| **Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока THDi,%** |  |
| **Расположение вводной ячейки** | **слева** | **справа** |
|  |  |
| **Тип ввода** | **кабельный** | **шинный** |
|  |  |
| **Расположение ввода** | **сверху** | **снизу** | **другое** |
|  |  |  |
| **Тип линии** | **4 - проводная** | **5 - проводная** | **другое** |
|  |  |  |
| **Ограничения по габаритам (ВхШхГ), мм** | **нет** | **есть** |
|  |  |
| **Монтажные ворота** **(для исполнения ХЛ1)** | **сбоку слева** | **сбоку справа** |
|  |  |
| **Дополнительная информация** |  |
| **Опросный лист заполнил (Ф.И.О.):** |  |
| **Подпись:** |  | **Дата:** |  |
|  |