**Опросный лист**

для заказа сухих трансформаторов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Технические данные** | **Значения** |
| 1 | **Тип трансформатора** **(ТСЛ, ТСЗЛ, ТСГЛ и др.)** |  |
| 2 | **Количество трансформаторов, шт.** |  |
| 3 | **Номинальная мощность, кВА** |  |
| 4 | **Первичное напряжение, кВ** |  |
| 5 | **Вторичное напряжение, кВ** |  |
| 6 | **Частота питающей сети, Гц** |  |
| 7 | **Схема и группа соединения обмоток** | **Д/Ун-11** | **У/Ун-0** | **Ун/Д-11** | **Другая** |
|  |  |  |  |
| 8 | **Переключение без возбуждения ПБВ по ВН (±2х2,5%)** | **да** |  | **нет** |  |
| 9 | **Степень защиты, обеспечиваемая кожухом**(для ТСЛ - IP00) (для ТСЗЛ - IP20, IP21, IP22, IP23, IP31, IP32, IP33 и т.д.) | **IP00** | **IP20** | **IP21** | **IP23** | **IP31** | **IP32** | **Другая** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **Охлаждение** | **AN**естественное |  | **AF**принудительное |  |
| 11 | **Тепловая защита**(выбрать из приведенных, либо указать ниже необходимую) | **Блок контроля температуры Термодат** | **ШТЗ**шкаф тепловой защиты (ШТЗ ) | **ШТЗ**шкаф тепл. защиты и упр. вентиляцией (ШТЗ и В) |
|  |  |  |
| 12 | **Для трансформаторов ТСЗЛ (в кожухе) указать:** |
| кожух | **Ввод ВН** | **кабельный** |  | **шинный** |  |
| **Ввод НН** | **кабельный** |  | **шинный** |  |
| **Ввод кабеля ВН** | **сверху, через крышу** |  | **снизу** |  | **сбоку** |  |
| **Ввод кабеля НН** | **сверху, через крышу** |  | **снизу** |  | **сбоку** |  |
| **Поставка с кожухом** | **в сборе** |  | **разобранный** |  |
| 13 | **Виброгасители** | **да** |  | **нет** |  |
| 14 | **Климатическое исполнении - У3**работа при температуре -250С +400С | **У3** |  | **другое** |  |
| 15 | **Материал обмоток** | **алюминий** |  | **медь** |  |
| 16 | **Дополнительные требования:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Данные о заказчике** |
| **Наименование организации:** |  |
| **Контактное лицо:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **E-mail:** |  |