**Опросный лист для заказа КРУН, ЯКНО-6(10)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Данные о заказчике** | |
| **Наименование организации:** |  |
| **Контактное лицо:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **E-mail:** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Запрашиваемые данные** | | | | **Ответы заказчика** |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | | | 6 |  |
| 10 |  |
| 2 | Схема главных соединений (графически) | | | |  |
| 3 | Номинальный ток, А | | | |  |
| 4 | Исполнение  ввода/вывода | | Ввод (воздух/кабель) | |  |
| Вывод (воздух/кабель) | |  |
| 5 | Выключатель | | Тип выключателя | |  |
| Напряжение оперативное, В | |  |
| 6 | Тип блока управления | | | |  |
| 7 | Тип разъединителя, ток | | | |  |
| 8 | Трансформатор напряжения, тип | | | |  |
| 9 | Трансформаторы тока (тип, коэффициент трансформации и количество) | | | |  |
| 10 | Трансформатор тока нулевой последовательности | | | |  |
| 11 | Вид защиты | Цифровое устройство РЗА (тип) | | |  |
| Токовая отсечка | | |  |
| МТЗ | | |  |
| Перегрузка | | |  |
| Защита от минимального напряжения | | |  |
| АПВ | | |  |
| 12 | Учёт электроэнергии (тип счётчика) | | | |  |
| 13 | Местное освещение | | | |  |
| 14 | Обогрев | | | |  |
| 15 | Вольтметр | | | |  |
| 16 | Амперметр | | | |  |
| 17 | Ограничители перенапряжения | | | |  |
| 18 | Наличие разрядников | | | |  |
| 19 | Наличие салазок | | | |  |
| 20 | Дополнительные требования: | | | | |